## Hárok1
Špecifikácia materiálu
7 | Vetracie zariadenie
Poradové | Popis položky | Priemer | Označenie | Množstvo | Merná
číslo |  |  |  |  | jednotka
141 | Vetracie zeriadenie ATREA DUPLEX 3500 Multi |  |  | 1 | súbor
142 | DUPLEX 3500 Multi / 10/ 0 - M.109.EC3 - S7.C - Fe.K7 - Fi.K5 - B.LM24A - Ke.LM24A - Ki.LM24A - He1.400/ 300.P - He2.710/ 450.P - Hi1.400/ 300.P - Hi2.710/ 450.P - FT - RD5 - PFe - PFi - SW - CPTOUCH.B.Wh - ErP 2016, 2018
143 | Príslušenstvo jednotky (meranie a regulácia, Meracie prvky) |  |  | 1 | súbor
144 | Protidažďová žaluzia | 500x500 |  | 1 | kus
145 | Ukončovacia strieška DKD | d 450 | 1047610 | 1 | kus
146 | Dvojradová mriežka pre SPIRO potrubie s regulácioum prietoku | 600x100 mm | SPN-VH GALVA | 8 | kus
147 | Jednoradová mriežka pre SPIRO potrubie s regulácioum prietoku | 300x100 mm | SPN-V GALVA | 12 | kus
148 | Tanierový ventil - prívod vzduchu | d 110 | SPN-V GALVA | 1 | kus
149 | Tanierový ventil - odvod vzduchu | d 80 | SPN-V GALVA | 4 | kus
150 | Spiro potrubie z pozinkovaného plechu | d 200 |  | 17.5 | m
151 | Spiro potrubie z pozinkovaného plechu | d 250 |  | 34.5 | m
152 | Spiro potrubie z pozinkovaného plechu | d 315 |  | 43.5 | m
153 | Spiro potrubie z pozinkovaného plechu | d 355 |  | 20 | m
154 | Spiro potrubie z pozinkovaného plechu | d 450 |  | 25.5 | kus
155 | Hliníkové flexibilné potrubie Aluvent 3m | d 80 | 80/3m | 4 | kus
156 | Hliníkové flexibilné potrubie Aluvent 3m | d 110 | 110/3m | 1 | kus
157 | Hliníkové flexibilné potrubie Aluvent 2m | d 250 | 250/2m | 1 | kus
158 | Hliníkové flexibilné potrubie Aluvent 2m | d 315 | 315/2m | 1 | kus
159 | Hliníkové flexibilné potrubie Aluvent 2m | d 355 | 355/2m | 1 | kus
160 | Hliníkové flexibilné potrubie Aluvent 2m | d 450 | 450/2m | 1 | kus
161 | Prechod hranaté / kruhové potrubie z pozinkovaného plechu | 500x500-d 450/300 | 300/2m3 | 3 | kus
162 | Prechod hranaté / kruhové potrubie z pozinkovaného plechu | 400x400-d 450/300 | 300/2m3 | 2 | kus
163 | Oblúk redukovaný z pozinkovaného plechu | 710x500-500x500 /150 | 150/2m3 | 2 | kus
164 | Redukcia z pozinkovaného plechu | d 350 / 450 | RM Ø 350/ Ø450 ZN | 1 | kus
165 | Redukcia z pozinkovaného plechu | d 315 / 450 | RM Ø 315/ Ø450 ZN | 3 | kus
166 | Redukcia z pozinkovaného plechu | d 200 / 315 | RM Ø 200/ Ø315 ZN | 1 | kus
167 | T-rozbočka z pozinkovaného plechu | d 315 | TM Ø315ZN | 1 | kus
168 | T-rozbočka z pozinkovaného plechu | d 450/250 | TM Ø450/250ZN | 1 | kus
169 | Y-rozbočka z pozinkovaného plechu | d 350 | TMY 350ZN | 1 | kus
170 | Y-rozbočka z pozinkovaného plechu | d 450 | TMY 450ZN | 1 | kus
171 | Koleno z pozinkovaného plechu 45° | d 250 | K 45/250mm | 1 | kus
172 | Koleno z pozinkovaného plechu 45° | d 315 | K 45/315mm | 1 | kus
173 | Koleno z pozinkovaného plechu 90° | d 450 | K 90/450mm | 8 | kus
174 | Zátka z pozinkovaného plechu | d 200 | 200 ZN mm | 1 | kus
175 | Zátka z pozinkovaného plechu | d 250 | 250 ZN mm | 2 | kus
176 | Zátka z pozinkovaného plechu | d 315 | 315 ZN mm | 2 | kus
177 | Zátka z pozinkovaného plechu | d 350 | 350 ZN mm | 1 | kus
178 | Spojka pre SPIRO potrubie | d 200-450 |  | n | kus
179 | Izolačná páska na izoláciu hliníková |  |  | n | kus
180 až 180 | neobsadené | x | x | n

## Hárok2
Dĺžka ryhy | Šírka | Hĺbka |  | Objem
129.96 | 0.6 | 1.3 |  | 101.3688
12.11 | 0.5 | 1.2 |  | 7.266
108.6348
Zemina
129.96 | 0.6 |  |  | 66.2796
129.96 | 0.5 |  |  | 9.3852
75.6649
Obsyp
129.96 | 0.6 | 0.35 |  | 27.2916 | 35.0892
12.11 | 0.5 | 0.25 |  | 1.5137 | 2.1193
|  |  |  | 28.8053 | 37.2084
Podsyp
129.96 | 0.6 | 0.1 |  | 7.7976
12.11 | 0.5 | 0.1 |  | 0.6055
8.4031
| UR |  |  | 4
| D |  |  | 6
| S |  |  | 2
| U |  | 10
| Liev |  | 5
| WC |  | 9